## Overview
FlowPilot Equipment Inventory
KHU — Batch-to-Flow 연구용 보유 장비 목록
구성 원칙
1. 카테고리는 장비 종류(pump, reactor, BPR ...)로만 나누고, 세부 구분(예: manual/system)은 각 카테고리 안의 컬럼으로 처리함.
조합이 필요한 경우(예: 한 공정에서 manual 반응기와 system 반응기를 함께 쓰는 경우)를 자연스럽게 표현 가능.
2. 비광반응(열반응, 예: Figure 6)의 경우 온도 범위는 Reactor(Tubing) 시트의 '최저/최대 사용 온도' 컬럼으로 충분하다고 판단
oil bath 등 일반 가열 장치는 사실상 범위 제약이 크지 않고, 실제 병목은 tubing 재질의 내열/내한 한계이기 때문
3. 광반응(Figure 5)은 예외 — Reactor(tubing)와 Photoreactor Module이 결합되는 구조이며, module 자체 (광원 발열 + 제한적 냉각)가 도달 가능한 온도 범위를 물리적으로 제한하기 때문에 별도 컬럼으로 관리
module 하나엔 광원이 항상 1개로 고정되므로 광원 정보도 Photoreactor Module 시트 안에 함께 기록함.
4. manual과 system을 하나의 카테고리 안 Type 속성으로 둔 이유: 한 번의 광반응에 필요한 총 tubing 부피가 module 하나의 최대 수용 부피를 넘으면, manual module과 system module을 함께 조합해 나눠 처리하는 설계가 가능해야 하기 때문에 다음과 같이 정리함.
5. Hydrogenation Reactor(예: H-Cube)처럼 pump·반응기(catalyst cartridge)·H2 발생·배압 제어·온도 제어가 모두 하나의 장치 안에 고정 결합되어 개별 부품으로 분리 사용이 불가능한 'all-in-one' 반응 플랫폼은, Photoreactor Module과 같은 원리로 Pump/BPR/MFC 등과 달리 하나의 독립된 카테고리
시트 구성
시트명 | 내용
Pump | 보유 pump 종류(peristaltic/HPLC/dual syringe/syringe)별 모델, 유량 범위, 호환 가능 용매, 사용 불가한 시약 특성, 최대 내압 등으로 구분하여 작성, syringe type pump들의 경우 syringe 종류별로 유량 범위 및 사용 압력이 다르기때문에 별도의 시트와 연계하여 관리함
Syringe | syringe pump에 장착하는 syringe 규격 — 용량, 내경(ID), 재질, 호환 pump 모델. 최대 내압 등을 표기함
Reactor (Tubing) | 반응기 (tubing) — 재질, 부피, 내경, 최저/최대 사용 온도·압력. 비광반응은 이 시트의 온도 범위만으로 충분
Photoreactor Module | 광반응기 module — manual/system 타입별 고정 광원(모델·파장·광량 포함), 호환 Pump 플랫폼, 최대 장착 가능 tubing 부피, module 자체가 도달 가능한 온도 범위(광원 발열+냉각 방식에 의해 제한). module 하나엔 광원이 항상 1개로 고정되므로 광원 정보를 별도 시트로 분리하지 않고 함께 기록. system type은 특정 pump 플랫폼(예: E-Series/R-Series)에서만 구동 가능할 수 있어 호환 여부를 Pump 시트와 함께 확인 필요
BPR | 배압 조절기 — type, 압력 범위
MFC | 기체 유량 조절기 — 유량 범위, 지원 기체, 최대 압력
Accessories
Hydrogenation Reactor | 수소화 반응 전용 all-in-one 모듈(예: ThalesNano H-Cube) — 내장 pump, catalyst cartridge 기반 반응기, 온디맨드 H2 발생, 내장 배압·온도 제어를 하나의 장치로 통합. Photoreactor Module과 마찬가지로 개별 부품(Pump/BPR/MFC)으로 분리하지 않고 이 시트 하나로 관리

## Pump
모델명 | Type (peristaltic/HPLC/dual syringe/syringe) | 보유 대수 | 최소 유량 (mL/min) | 최대 유량 (mL/min) | 최소 조작 유량 | 사용 불가 용매 | 사용불가 형태 | 최대 내압 (bar) | 비고
Vapourtec E-series | peristaltic | 1 | 0.02 | 10 | 0.01 | 별도의 첨부 파일 확인 (Blue, Red 보유) | 제약 없음 | 10 | 3개의 pump 사용 가능
Vapourtec SF-10 | peristaltic | 1 | 0.02 | 10 | 0.01 | 별도의 첨부 파일 확인 (Blue, Red 보유) | 제약 없음 | 10 | 1개의 pump 사용 가능
Vapourtec R-series | HPLC | 1 | 0.01 | 10 | 0.01 | n-BuLi, LDA, LAH 등 강염기 | 슬러리 / 현탁액 / 고체 입자가 섞인 시약 / 기체 | 42 | 2개의 pump 사용 가능
Vapourtec R2C+ | HPLC | 1 | 0.01 | 10 | 0.01 | n-BuLi, LDA, LAH 등 강염기 | 슬러리 / 현탁액 / 고체 입자가 섞인 시약 / 기체 | 42 | 2개의 pump 사용 가능
Hamilton PSD/4 | Dual syringe | 2 | Syringe 시트 참고 | Syringe 시트 참고 | Syringe 시트 참고 | - | 슬러리 / 현탁액 / 고체 입자가 섞인 시약 | - | -
Chemyx: Fusion 100 | Syringe | 3 | Syringe 시트 참고 | Syringe 시트 참고 | Syringe 시트 참고 | - | 슬러리 / 현탁액 / 고체 입자가 섞인 시약 | - | flow rate이 동일하다면 한 번에 2개의 reagent 주입 가능
E-series의 경우 3개의 pump가 탑재된 1개의 장비입니다. / peristaltic pump를 사용하게 된다면 특별한 이유로 다른 펌프가 필요한 경우를 제외하고는 필요한 유량·압력·용매 조건을 만족한다면 한 system 안의 pump 채널을 우선 사용한다. 다른 system의 pump가 필요한 경우에는 그 이유를 제시한다.
R-series 및 R2C+ pump의 경우 2개의 pump가 탑재된 1개의 장비입니다. / HPLC pump를 사용하게 된다면 특별한 이유로 다른 펌프가 필요한 경우를 제외하고는 효율성을 고려하여 1개의 pump만을 선택할 수 있도록 개선되면 좋을 것 같습니다.
Note on B2: ※ 노란색 행은 작성 예시입니다 (첫 칸에 '예시' 표시). CSV로 변환해도 이 표시는 텍스트로 남으니, 실제 데이터로 교체하거나 행을 삭제한 뒤 아래에 보유 장비를 추가하세요.

## Syringe
모델/규격명 | 용량 (mL) | 내경 (mm) | 재질 (Glass/Plastic) | 최소 유량 (mL/min) | 최대 유량 (mL/min) | 최소 조작 유량 (mL/min) | 최대 압력 (bar) | 보유 개수 | Stroke length | 호환 Pump 모델 | 비고
Norm-ject 1 mL | 1 | 4.7 | Plastic | 0.0001 | 3.2452 | 1e-05 | < 3 | 999 | - | Chemyx: Fusion 100
Norm-ject 2.5 (3) mL | 3 | 9.7 |  | 0.0001 | 13.8227 | 1e-05 |  |  | -
Norm-ject 5 (6) mL | 6 | 12.48 |  | 0.0001 | 22.8812 | 1e-05 |  |  | -
Norm-ject 10 (12) mL | 12 | 15.89 |  | 0.0001 | 37.0935 | 1e-05 |  |  | -
Norm-ject 20 (24) mL | 24 | 20 |  | 0.0001 | 58.7638 | 1e-05 |  |  | -
Hamilton gas tight | 2.5 | 7.29 | Glass | 0.0001 | 7.786 | 1e-05 | < 13.8 | 2 | 60 mm
Hamilton gas tight | 10 | 14.6 |  | 0.0001 | 31.1867 | 1e-05 |  | 2 | 60 mm
Hamilton gas tight | 1 | 6.52 |  | 0.02 | 60 | 0.01 |  | 4 | 30 mm | Hamilton PSD/4
Hamilton gas tight | 5 | 14.6 |  | 0.1 | 300 | 0.1 |  | 2 | 30 mm
Note on B2: ※ 노란색 행은 작성 예시입니다 (첫 칸에 '예시' 표시). CSV로 변환해도 이 표시는 텍스트로 남으니, 실제 데이터로 교체하거나 행을 삭제한 뒤 아래에 보유 장비를 추가하세요.

## Reactor (tubing)
Entry | 재질 (PFA/FEP/기타) | 부피 (mL) | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 보유 개수 | 최저 사용 온도 (°C) | 최대 사용 온도 (°C) | 최대 허용 압력 (bar) | 호환가능 module | 비고
1 | PFA | 2 | 1 | 1.6 | 1 | - | 100 | 34 | UV-150, manual photoreactor
2 | PFA | 5 |  |  | 2 | - | 100 | 34 | UV-150, manual photoreactor
3 | PFA | 10 |  |  | 1 | - | 100 | 34 | UV-150, manual photoreactor
5 | FEP | 10 |  |  | 1 | - | 50 | 34 | UV-150, manual photoreactor
6 | FEP | 20 |  |  | 1 | - | 50 | 34 | UV-150, manual photoreactor
7 | PFA | 5 | 0.75 |  | 1 | - | 100 | 69 | UV-150, manual photoreactor
8 | FEP | < 2 | 0.5 |  | - | - | 100 | 138 | UV-150, manual photoreactor | Tubing 보유 분을 사용하여 최대 2 mL까지 제작 가능함
9 | PFA | < 3 |  |  | - | - | 50 | 138 | UV-150, manual photoreactor | Tubing 보유 분을 사용하여 최대 3 mL까지 제작 가능함
9 | ETFE | 5 | 2.4 | 3.2 | 2 | - | 100 | 34 | UV-150, manual photoreactor
10 | ETFE | 10 | 2.4 | 3.2 | 2 |  | 100 | 34 | UV-150, manual photoreactor
11 | FEP | < 40 | 3.2 | 4.8 | - | - | 50 | 34 | UV-150, manual photoreactor | Tubing 보유 분을 사용하여 최대 40 mL까지 제작 가능함
Note on B2: ※ 노란색 행은 작성 예시입니다 (첫 칸에 '예시' 표시). CSV로 변환해도 이 표시는 텍스트로 남으니, 실제 데이터로 교체하거나 행을 삭제한 뒤 아래에 보유 장비를 추가하세요.

## Photoreactor module
Module명 | Type (manual/system) | 호환 Pump 플랫폼 | 사용 가능 광원 | 측정 파장 (nm) | Input power | Radiant power | Optical power (mW/cm^2) | 최대 장착 가능 tubing 부피 (mL) | 최저 도달 온도 (°C) | 최고 도달 온도 (°C) | 최소 조작 온도 | 광원 보유 개수 | Module 보유 개수 | 온도 조절 방식 | 비고
Manual 1 | manual | 특정 플랫폼 종속 없음 | Blue Strip LED | 448 | - | - | 62 | 20 | 40 | 50 | - | 2 | 1 | 팬 사용 시 40°C / 미사용 시 50°C (이산적, 연속 가변 아님) | 사용 시 1개의 광원만 고정 사용
|  |  | Red Strip LED | - | - | - | - |  |  |  |  | 1
|  |  | Green Strip LED | - | - | - | - |  |  |  |  | 1
Vapourtec UV-150 | system | E-Series 또는 R-Series | 365 nm | - | 60 W | 3 W | - | 10 | 25 | 80 | 1 | 1 | 1 | 내장 thermostat, 연속 가변
|  |  | 380 nm | - |  | 4.2 W | - |  |  |  |  | 1
|  |  | 395 nm | 396 |  | 6 W | - |  |  |  |  | 1
|  |  | 420 nm | 424 |  | 18 W | 243 |  |  |  |  | 1
|  |  | 450 nm | 450 |  | 24 W | 355 |  |  |  |  | 1
|  |  | 470 nm | - |  | 24 W | - |  |  |  |  | 1
|  |  | 525 nm | 533 |  | 3 W | - |  |  |  |  | 1
Manual 2 | manual | 특정 플랫폼 종속 없음 | Blue Strip LED | 448 | - | - | - | 20 | 25 | 80 | 1 | 2 | 1 | Water bath를 사용한 system으로 연속 가변
|  |  | Red Strip LED | - | - | - | - |  |  |  |  | 1
|  |  | Green Strip LED | - | - | - | - |  |  |  |  | 1
Note on B2: ※ 노란색 행은 작성 예시입니다 (첫 칸에 '예시' 표시). CSV로 변환해도 이 표시는 텍스트로 남으니, 실제 데이터로 교체하거나 행을 삭제한 뒤 아래에 보유 장비를 추가하세요.

## BPR
Entry | Type (고정/조절가능) | 압력 (bar) | 보유 개수 | 비고
1 | 조절가능 | max 8 | 2
2 | 고정 | 1.5 | 2
3 |  | 2.5 | 1
4 |  | 7 | 1
5 |  | 8 | 2
6 |  | 16 | 1
Note on B2: ※ 노란색 행은 작성 예시입니다 (첫 칸에 '예시' 표시). CSV로 변환해도 이 표시는 텍스트로 남으니, 실제 데이터로 교체하거나 행을 삭제한 뒤 아래에 보유 장비를 추가하세요.

## MFC
모델명 | 유량 범위 | 최소 조작 유량 | 지원 기체 | Inlet pressure (bar) | outlet pressure (bar) | 비고
Bronkhorst FLEXI-FLOW Compact FF-C00 | 0.01–10 sccm (STP) | 0.01 | O2, N2, Air, CO2 | 10 | 9
Note on B2: ※ 노란색 행은 작성 예시입니다 (첫 칸에 '예시' 표시). CSV로 변환해도 이 표시는 텍스트로 남으니, 실제 데이터로 교체하거나 행을 삭제한 뒤 아래에 보유 장비를 추가하세요.

## Accessories
모델명 | 종류 | 재질 | 보유 개수 | 역할 | 비고
CV-3301 | Check valve | PTFE | 4 | MFC를 가압된 기액 반응 라인에 연결할 때 필수 사용. MFC 출구와 기액 mixer 사이의 gas line에 설치하며, 흐름 방향은 반응기 쪽으로 한다. | 개방 압력차 1 bar
P-713 | T-mixer | PEEK | 2 | mixer | 최대 34 bar
P-632 | T-mixer | ETFE | 22 | mixer | 최대 34 bar
V-101L | manual switching valve | PEEK, PTFE | 10 | manual로 유로의 방향을 조절 가능 | 최대 34 bar, L type
V-100T | manual switching valve | PEEK, PTFE | 2 | manual로 유로의 방향을 조절 가능 | 최대 34 bar, T type
P-513 | Y-mixer | PEEK | 3 | mixer | 최대 34 bar
P-723 | Cross mixer | PEEK | 3 | mixer | 최대 34 bar

## Hydrogenation reactor
모델명 | 최저 사용 온도 (°C) | 최대 사용 온도 (°C) | 최저 사용 압력 (bar) | 최대 사용 압력 (bar) | 최소 유량 (mL/min) | 최대 유량 (mL/min) | H2 발생 속도 (mL/min) | Water Reservoir 용량 (mL) | Catalyst 사용량 (g) | 기질 농도 범위 (M) | 비고
ThalesNano H-Cube Mini Plus | 25 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 3 | 25–30 | 100 | 0.1–0.3 | 0.01–1.0 | 내장 전기분해로 H2 자체 생성 — 별도 H2 gas/MFC 불필요. Catalyst cartridge(CatCart) 교체형 packed-bed 반응기, pump·온도 제어 모두 내장이라 개별 부품 교체·조합 불가
Note on B2: ※ 노란색 행은 작성 예시입니다 (첫 칸에 '예시' 표시). CSV로 변환해도 이 표시는 텍스트로 남으니, 실제 데이터로 교체하거나 행을 삭제한 뒤 아래에 보유 장비를 추가하세요.